Sébastien → Philippe	05/2/2020

Changement de fichier de configuration OS38

A faire ± vers 1000m de profondeur

1. Stopper l'acquisition (bouton carré bleu/gris, 2ème en partant de la gauche)
2. Aller dans le menu Options > Edit Data Options
3. Dans la boite de dialogue, aller sur l'onglet « ADCP setup »
4. dans la partie « ADCP setup from file », cliquer sur Browse et choisir le fichier at38gdfd_BB_synchro_VEureka-CB811-60bins.txt puis valider

   soit grands fonds broadband synchronisé (=esclave) 60 cellules

   (si besoin, le répertoire contenant les fichiers de configuration est D:\RDI\Configurations\SpecifiquesMissions\config_Eurec4a_V3\phins2)
5. Valider la boite de dialogue « Program options » par OK
6. Relancer l'acquisition par le bouton Play bleu/gris (1er à gauche)
7. S'assurer que l'acquisition a bien repris :
   - les voyants « Ens Good » et « NAV Good » (en bas à droite) doivent être verts (sinon stop/start acquisition)
   - dans la vue « Raw Data » (bouton « R », 6ème en partant de la gauche), les données doivent évoluer (régler le zoom des graphes si besoin, avec les quatre boutons « loupe/zoom »)

Si besoin, ne pas hésiter à m’appeler au 4476 ou cabine D16.

Bon quart,
Sébastien