FS METEOR - Bordwetterwarte
Kommentar zu den Niederschlagsdaten
Reise:	20200114_M161
Beginn:	14.01.20 Bridgetown
Ende:	03.03.20 Ponta Delgada
Reiseleitung:	Dr Stefan Kinne
Funkwettertechniker:	Andreas Raeke

Zeitbereich: 19.01.20 20:43:00 - 19.01.20 21:05:00
betroffene Parameter:
Regenrate Schiffsregenmesser
Tropfenzähler oben 1
Tropfenzähler oben 2
Tropfenzähler seitlich
Regenrate Radarsensor

Bemerkungen:
Ausfall Software der Datenerfassung

Zeitbereich: 22.01.20 14:07:00 - 22.01.20 14:29:00
betroffene Parameter:
Regenrate Schiffsregenmesser
Tropfenzähler oben 1
Tropfenzähler oben 2
Tropfenzähler seitlich
Regenrate Radarsensor

Bemerkungen:
Ausfall Software der Datenerfassung

Zeitbereich: 24.01.20 11:43:00 - 24.01.20 11:46:00
betroffene Parameter:
Regenrate Schiffsregenmesser
Tropfenzähler oben 1
Tropfenzähler oben 2
Tropfenzähler seitlich
Regenrate Radarsensor

Bemerkungen:
Ausfall Software der Datenerfassung

Zeitbereich: 24.01.20 17:43:00 - 24.01.20 17:54:00
betroffene Parameter:
Regenrate Schiffsregenmesser
Tropfenzähler oben 1
Tropfenzähler oben 2
Tropfenzähler seitlich
Regenrate Radarsensor

Bemerkungen:
Ausfall Software der Datenerfassung

Zeitbereich: 30.01.20 02:18:00 - 30.01.20 02:19:00
betroffene Parameter:
Regenrate Radarsensor

Bemerkungen:
Fehlimpuls ggf. vom Saharastaub ?
Zeitbereich: 30.01.20 16:32:00 - 30.01.20 16:33:00
betroffene Parameter:
Regenrate Radarsensor

Bemerkungen:
Fehlimpuls ggf. vom Saharastaub ?

Zeitbereich: 31.01.20 02:53:00 - 31.01.20 03:06:00
betroffene Parameter:
Regenrate Radarsensor

Bemerkungen:
Fehlimpulse???
Zeitbereich: 04.02.20 19:00:00 - 04.02.20 19:13:00
betroffene Parameter:
Regenrate Radarsensor

Bemerkungen:
Wartung

Zeitbereich: 07.02.20 13:54:00 - 07.02.20 13:57:00
betroffene Parameter:
Regenrate Schiffsregenmesser
Tropfenzähler oben 1
Tropfenzähler oben 2
Tropfenzähler seitlich
Regenrate Radarsensor

Bemerkungen:
Ausfall Datenerfassung

Zeitbereich: 07.02.20 18:10:00 - 07.02.20 18:33:00
betroffene Parameter:
Regenrate Schiffsregenmesser
Tropfenzähler oben 1
Tropfenzähler oben 2
Tropfenzähler seitlich
Regenrate Radarsensor

Bemerkungen:
Wartung Software, Deinstallation Virensoftware, Ausfall der Datenerfassung

Zeitbereich: 09.02.20 14:52:00 - 09.02.20 16:32:00
betroffene Parameter:
Regenrate Schiffsregenmesser
Tropfenzähler oben 1
Tropfenzähler oben 2
Tropfenzähler seitlich
Regenrate Radarsensor

Bemerkungen:
Ausfall Datenerfassung

Zeitbereich: 20.02.20 19:45:00 - 20.02.20 19:52:00
betroffene Parameter:
Regenrate Schiffsregenmesser
Tropfenzähler oben 1
Tropfenzähler oben 2
Tropfenzähler seitlich
Regenrate Radarsensor

Bemerkungen:
Ausfall Datenerfassung

Zeitbereich: 22.02.20 16:14:00 - 22.02.20 16:16:00
betroffene Parameter:
Regenrate Schiffsregenmesser
Tropfenzähler oben 1
Tropfenzähler oben 2
Tropfenzähler seitlich
Regenrate Radarsensor

Bemerkungen:
Ausfall Datenerfassung
Zeitbereich: 22.02.20 16:16:00 - 22.02.20 16:24:00
betroffene Parameter:
Regenrate Schiffsregenmesser
Tropfenzähler oben 1
Tropfenzähler oben 2
Tropfenzähler seitlich
Regenrate Radarsensor

Bemerkungen:
Ausfall Datenerfassung
Zeitbereich: 22.02.20 16:35:00 - 22.02.20 16:40:00
betroffene Parameter:
Regenrate Schiffsregenmesser
Tropfenzähler oben 1
Tropfenzähler oben 2
Tropfenzähler seitlich
Regenrate Radarsensor

Bemerkungen:
Ausfall Datenerfassung
Zeitbereich: 22.02.20 16:53:00 - 22.02.20 17:01:00
betroffene Parameter:
Regenrate Schiffsregenmesser
Tropfenzähler oben 1
Tropfenzähler oben 2
Tropfenzähler seitlich
Regenrate Radarsensor

Bemerkungen:
Ausfall Datenerfassung
Zeitbereich: 22.02.20 17:27:00 - 22.02.20 17:36:00
betroffene Parameter:
Regenrate Schiffsregenmesser
Tropfenzähler oben 1
Tropfenzähler oben 2
Tropfenzähler seitlich
Regenrate Radarsensor

Bemerkungen:
Ausfall Datenerfassung
Zeitbereich: 25.02.20 18:35:00 - 25.02.20 18:38:00
betroffene Parameter:
Regenrate Schiffsregenmesser
Tropfenzähler oben 1
Tropfenzähler oben 2
Tropfenzähler seitlich
Regenrate Radarsensor

Bemerkungen:
Ausfall Datenerfassung

Zeitbereich: 25.02.20 19:01:00 - 25.02.20 19:03:00
betroffene Parameter:
Regenrate Schiffsregenmesser
Tropfenzähler oben 1
Tropfenzähler oben 2
Tropfenzähler seitlich
Regenrate Radarsensor

Bemerkungen:
Ausfall Datenerfassung

Zeitbereich: 25.02.20 19:09:00 - 25.02.20 19:13:00
betroffene Parameter:
Regenrate Schiffsregenmesser
Tropfenzähler oben 1
Tropfenzähler oben 2
Tropfenzähler seitlich
Regenrate Radarsensor

Bemerkungen:
Ausfall Datenerfassung